## Sheet1
Ts vs TH | [13 empty] | Thermistor | Calculated Voltage
Line | Temp © | TS (V) | TH(V) | Power (mW) | H=66mA | L=400mA |  |  |  | Tem ( C ) | R (K) | TH(V) | Tem ( C ) | R (K) | TH(V)
1 |  | 0.11 | 0.743 | 32 | [5 empty] | 25 | 10 | 0.625 | 10 | 18.216 | 0.9445
2 |  | 0.21 | 0.732 | 55 | [5 empty] | 20 | 12 | 0.71429 | 15 | 14.827 | 0.8269
3 |  | 0.31 | 0.724 | 60 | [5 empty] | 60 | 3 | 0.22727 | 20 | 12.142 | 0.7203
4 | 20 | 0.4 | 0.712 | 66 | [5 empty] | 40 | 5.7 | 0.39916 | 25 | 10 | 0.625
5 |  | 0.5 | 0.703 | 69 | [5 empty] | 30 | 8.2 | 0.53665 | 30 | 8.2718 | 0.54033
6 |  | 0.61 | 0.69 | 74 | [6 empty] | 2 | 0.15625 | 35 | 6.8954 | 0.46723
7 |  | 0.71 | 0.679 | 75 | [6 empty] | 2.5 | 0.19231 | 40 | 5.7703 | 0.40329
8 |  | 0.8 | 0.675 | 74 | [5 empty] | 60 | 2.9 | 0.22036 | 45 | 4.8525 | 0.34807
9 |  | 0.91 | 0.66 | 75 | [8 empty] | 50 | 4.1 | 0.30059
10 |  | 1.02 | 0.651 | 73 | [8 empty] | 55 | 3.4798 | 0.25984
11 |  | 1.05 | 0.65 | 70 | [8 empty] | 60 | 2.9663 | 0.22495
12 |  | 1.08 | 0.645 | 63 | [8 empty] | 65 | 2.5392 | 0.19509
13 |  | 1.1 | 0.643 | 64 | [8 empty] | 70 | 2.1824 | 0.16953
14 |  | 1.12 | 0.641 | 65 | [8 empty] | 75 | 1.883 | 0.14765
15 |  | 1.14 | 0.64 | 69
16 |  | 1.15 | 0.638 | 72
17 |  | 1.2 | 0.633 | 75
18 |  | 1.22 | 0.631 | 75
19 |  | 1.23 | 0.63 | 75
20 | 25 | 1.25 | 0.627 | 75
21 |  | 1.28 | 0.625 | 75
22 |  | 1.29 | 0.624 | 74
23 |  | 1.32 | 0.621 | 74
24 |  | 1.35 | 0.617 | 74
25 |  | 1.38 | 0.616 | 73
26 |  | 1.4 | 0.612 | 72
27 |  | 1.42 | 0.611 | 72
28 |  | 1.45 | 0.607 | 70
29 |  | 1.5 | 0.602 | 68
30 |  | 1.55 | 0.598 | 66
31 |  | 1.6 | 0.592 | 62
32 |  | 1.65 | 0.587 | 59
33 |  | 1.7 | 0.583 | 55
34 |  | 1.72 | 0.58 | 53
35 |  | 1.75 | 0.578 | 34
36 |  | 1.8 | 0.571 | 27
37 |  | 1.9 | 0.561 | 18
38 | 30 | 2.01 | 0.549 | 7
39 |  | 2.16 | 0.537 | 6
30 |  | 2.5 | 0.508 | 8
|  |  |  | 59 | 60 mA | Adjusted Heater
|  | 0.41 | 0.17 | 21 | 44 mA
0.31
| 60 | 0.16 | 0.22 | 51 | 54 mA
2022-09-25
Time |  | TS(V) | TH(V) | Power (mW) | Heater (mA) | Laser(mA) | Power(V) | Current(A) | TEC-Current(A)
7:30 | 28-29 C | 1.9 | 0.567 | 65 | 64 mA | 196x2 mA | 5.0 VDC | 0.49 Amp | 0.03 Amp
8:00 |  |  |  | 66 |  |  |  | 0.5
8:30 |  |  |  | 66 | 32x2
9:00 |  |  |  | 66 | 32x2
9:30 |  |  |  | 66
10:00 |  |  |  | 66 | 31.5x2
10:30 |  |  |  | 66 | 31.5x2 |  |  | 0.52
11:00 |  |  |  | 66 | 31x2 |  |  | 0.52
11:30 |  |  |  | 66 | 32x2 |  |  | 0.52
12:00 |  |  |  | 66 | 31.5x2
12:30 |  |  |  | 66 | 31.5x2
1:00
1:30 |  |  |  | 66 | 31.5x2 |  |  | 0.53
2:00 |  |  |  | 65 | 31.5x2
2:30 |  |  |  | 65 | 31.5x2 |  |  | 0.53
3:00 |  |  |  | 64
3:30 |  |  |  | 65 | 31.5x2
4:00 |  |  |  | 64 | 31.5x2 |  |  | 0.53
4:30 |  |  |  | 64 | 31.5x2 |  |  | 0.53
5:00 |  |  |  | 64 | 31.5x2
5:30 |  |  |  | 64 | 31.5x2
6:00 |  |  |  | 64 | 31.5x2 |  |  | 0.52
6:30 |  | 1.901 | 0.567 | 64 | 31.5x2 | 196x2 | 5 | 0.52 | 0.03
2022-09-25
6:40 | 25 C | 1.249 | 0.632 | 66 | 33x2 | 196x2 | 5 | 0.55 | 0.03
7:15 |  |  |  | 66 |  |  |  | 0.57
10:00 |  |  |  | 66
2022-09-26
7:20 | 25 C | 1.247 | 0.632 | 66 | 33x2 | 196x2 | 5 | 0.55 | 0.03
8:00 |  |  |  | 66 | 33x2
8:30 |  |  |  | 66 | 33x2
9:00 |  |  |  | 66 | 33x2
9:30 |  |  |  | 66 |  |  |  | 0.56
10:30 |  |  |  | 66 | 33x2
11:30 |  |  |  | 65 | 33x2 |  |  | 0.58
2022-09-27
3:00 | 20 | 0.408 | 0.716 | 65 | 34x2 | 196 | 5 | 0.62
3:00 |  |  |  | 65 |  |  | 4 | 0.68
3:15 |  |  |  | 64 |  |  | 4 | 0.73
4:00 |  |  |  | 64 |  |  | 4 | 0.79
5:10 |  |  |  | 64 |  |  | 4 | 0.8
6:15 |  |  |  | 64 |  |  |  | 0.8
6:35 |  |  |  | 50 | 34 |  |  | 0.74
6:50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.74
7:00 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.73
7:15 |  |  |  | 54 | 34 |  | 4 | 0.73
7:40 |  |  |  | 49 | 34 |  |  | 0.7
8:10 |  |  |  | 53 |  |  |  | 0.7
8:35 |  |  |  | 52 |  |  |  | 0.69
9:30 |  |  |  | 60 | 34 |  |  | 0.76